### Описание нежилого помещения.

| Общая характеристика | Офисное помещение на четвертом этаже 7-ти этажного кирпичного дома |
| --- | --- |
| Адрес | РФ, г.Омск, ул. Булатова, д. 100 |
| Год постройки | 1968 г. |
| Сведения о реконструкциях | Да |
| Сведения о перепланировках | Увеличение площади на 8,1 кв.м. за счет перепланировки помещений 7-26 на 4 эт. |
| Общая площадь объекта, кв. м | 348,80 |
| Средняя высота этажа, м. | 2,8 |
| Группа капитальности | I |
| Класс конструктивной системы | КС-1 |
| Строительные характеристики |
| Фундаменты | Ж/бетонные сваи |
| Стены | Кирпичные |
| Перекрытия | Ж/б плиты |
| Крыша | Шифер по тесовой обрешетке |
| Наружная отделка | Оштукатурено, известковая отделка |
| Полы | Дощатые, бетонные |
| Оконные проемы | Деревянные, пластиковые, двухстворчатые |
| Двери | Деревянные |
| Внутренняя отделка | Оштукатурено, известковая масляная окраска, окл. обоями |
| Класс качества | Medium |
| Текущее состояние | Хорошее |
| Фактический возраст здания, лет | 42 |
| Нормативный срок службы, лет | 120 |
| Остаточный срок службы, лет | 78 |
| Системы инженерного обеспечения | - |
| Водопровод | Имеется, в рабочем состоянии (проржавл.) |
| Электросети | Имеются, в рабочем состоянии (потеря эласт.) |
| Канализационная сеть | Имеется, в рабочем состоянии |
| Система отопления и охлаждения | Имеется, в рабочем состоянии |
| Вентиляция и кондиционирование | Имеется |
| Газ | - |
| Лифт, эскалаторы | - |
| Телефон | Имеется |
| Радио, Телевидение | - |
| Сигнализация (охранная, пожарная) | Имеется |