### Описание нежилого помещения.

| Общая характеристика | 3-х этажное здание |
| --- | --- |
| Адрес | г. Омск, Центральный административный округ пр-кт Маркса, д. 41, корпус 2 |
| Год постройки | 1975 г. |
| Сведения о реконструкциях | Да |
| Сведения о перепланировках | Площадь помещений уменьшена на 61,0 м2 за счет внутренней перепланировки и отделки. |
| Общая площадь объекта, кв. м | 924,30 |
| Средняя высота этажа, м. | 2,80 |
| Группа капитальности | II |
| Класс конструктивной системы | КС-1 |
| Строительные характеристики |
| Фундаменты | Железобетонный |
| Стены | Кирпичные толщ. 2,5 кирп. |
| Перекрытия | Железобетонные плиты |
| Крыша | Мягкая |
| Наружная отделка | отсутствует |
| Полы | Бетонные |
| Оконные проемы | Пластиковые |
| Двери | Пластиковые |
| Внутренняя отделка | Масляная окраска |
| Класс качества | Low |
| Текущее состояние | Неудовлетворительное, требуется реконструкция, фугицидная санобработка |
| Фактический возраст здания, лет | 35 |
| Нормативный срок службы, лет | 120 |
| Остаточный срок службы, лет | 85 |
| Системы инженерного обеспечения |  |
| Водопровод | Отсутствует |
| Электросети | Имеются, в рабочем состоянии |
| Канализационная сеть | Имеется, в нерабочем состоянии |
| Система отопления и охлаждения | Имеется, в нерабочем состоянии |
| Вентиляция и кондиционирование | Отсутствует |
| Газ | Отсутствует |
| Лифт, эскалаторы | Отсутствует |
| Телефон | Имеется |
| Радио, Телевидение | Отсутствует |
| Сигнализация (охранная, пожарная) | ЧОП |